## 요청 및 확인사항
힐스테이트 창원 더퍼스트 요청 및 확인사항
순 번 | 항 목 | 요청 및 확인사항 | 의 견
1 | H사일런트 도입 | - 입주 예정자들의 불편사항이 예상되어 개선 요청을 설문조사 한 결과 가장 높은 개선 및 요구사항임. - 신축 힐스테이트에 도입되고 있는 부분으로 포항 초곡, 삼동역 등 타 신축 아파트에 변경되어 도입된 사례도 있기 때문에 입주 예정자들이 더욱 간절함. - 현재 전국 타 힐스테이트 건설현장에서 차츰 도입중임. - 층간소음을 줄이기 위한 입주민들의 간절한 요구사항입니다. | 1. 공문내용에 따라 입주예정자들의 요구사항 외에도 힐스테이트란 브랜드 가치에 대한 부분을 어필하여 요청하면 충분히 가능성 있어보임.
2 | 유리난간 | - 대상공원을 끼고있어 탁 트힌 공원뷰를 기대하고 입주를 기다리고 있음. - 실거주자들이 많기 때문에 삶의 질 향상을 위해 필요. - 창원내 동일 공원 특례사업인 사화공원 롯데캐슬은 입면분할, 신축인 창원 자이시그니처는 유린난간 적용됨 | 1. 공문 내용에 따라 설계비용과 유리난간 시공에 대한 비용을 낸다면 가능한 부분으로 진행 시 입예협의 신뢰도가 중요함. 2. 입주민 100%동의 요청 예상함
3 | 스크린도어 설치 | - 인근 주민들이 이용하는 공원과 아파트 단지가 밀접하여 입주민 안전보호를 위해 요청 - 대상공원 출입구라 일반인들의 출입이 많아져 단지 훼손 및 입주민들과 마찰예상 - 인근 학교 학생들 출입 예상 지하 주차장 외곽 등 흡연 문제 발생 | 1. 스크린도어는 공문 내용상 소공원이 단지와 연결되어 있어 컨셉상 시공이 불가할 수도 있음.
4 | 주차장 세대별 창고 | - 주차 대수가 넉넉하여 수납공간 확보를 위해 세대별 또는 공용 창고 요청 | 1. 지하주차장 창고는 습기가 많아 곰팡이 이슈가 많아 요청사항 시 충분히 고려 必 2. 입주민 100%동의 요청 예상함 3. 창고 대신 유기농 작물을 재배할 수 있는 H클린팜을 요청하는것이 더 좋아 보임.
5 | 엘리베이터 속도 및 환기시설 | - 엘리베이터 속도 확인 요청 - 제습기 설치 및 환기시설(냉난방기) 적용 | 1. 엘리베이터 냉난방 시설 외 지하주차장 입구, 엘리베이터 대기실도 제습기 설치가 必
6 | 각 동 지하주차장 및 출입구 | - 각 동 지하 및 지상 출입구 특화 디자인 LED 적용
7 | 아파트 명 변경 요청 | - 아파트의 가치가 이름도 영향이 크기 때문에 대상공원의 사업에 일부 아파트 비용이 들어가는 영향이 있는 단지인 만큼 아파트 이름에 대상공원을 포함하도록 요청 - 포항 환호공원 힐스테이트 (포항에 환호공원이 들어간 힐스테이트 분양단지 존재) - 대상공원이 들어간 아파트명 변경요청 | 1. 건설사와 협의도 중요하지만 이름은 취향적인 부분으로 100%동의를 요구할 가능성이 큼으로 입예협의 신뢰도가 중요
8 | 물놀이터 및 특화 아파트 요청 | - 4개의 놀이터가 있어도 신축 아파트의 대부분 시공되는 물놀이터가 없음으로 시공 요청 - 뽀로로 등 특화된 놀이터 요청 | 1. 물놀이터는 아이들 소음과 어느곳을 물놀이터로 변경할지에 대해 민원이 나올 여지가 큼으로 충분히 고려 必 2. 입주민 100%동의 요청 예상함.
9 | 아파트 행정구역 변경 신청 | - 중앙동 행정시설들이 근처에 있는데 내동 행정시설을 이용해야 한다는 입주민들의 불편사항을 고려하여 변경 요청 - 창원시에 확인한 결과 가능하다고 함 | 1. 민원적인 부분
10 | 층상배관 설계 요청 | - 공동주택 성능등급에 따라 화장실 급배수 소음 등급이 최하 등급이므로 개선할 수 있도록 요청
11 | H클린알파 요청 | - 공문 내용에 따라 정주환경이 취약하다는 걸 건설사도 인지하고 있을 것으로 예상하며 정주환경 개선 및 입주민들의 삶의 질 향상을 위해 H클린알파 요청 | 1. 공문내용에 따라 입주예정자들의 요구사항 외에도 힐스테이트란 브랜드 가치에 대한 부분을 어필하여 요청하면 충분히 가능성 있어보임.
12 | 문주 특화 요청 | - 대단지와 신축의 외관 가치를 위해 문주 특화 요청
13 | 커튼 월룩 적용 | - 대상공원과 어울릴 수 있는 경관을 위해 커튼 월룩 적용 요청
14 | 석가산 및 물 조경 추가 요청 | - 단지 크기에 비해 물조경이 협소하여 물 관련 조경 요청 - 소공원과 연결된 옹벽과 같은 시설을 석가산이나 물 조경으로 개선 요청
15 | 커뮤니티 확정 도면 요청 | - 커뮤니티 시설 도면 공유. 실 입주민들과 소통 요청 | 1. 책상만 넣으면 되는 돈이 가장 적게느는 사무실과 독서실을 많이 배치함으로 보여 개선 요청
16 | 야간 조경 특화 | - 아파트 가치를 위해 옥상부 조명 외 세로 LED바와 브랜드 로고 조명 추가 요청 | 1. 공문 내용에 따라 충분히 개선가능한 것으로 보임.
17 | 절수패달 시공 | - 입주 예정자들의 요구사항으로 적외선 절수페달 시공 요청
18 | H월 시공요청 | - 입주 예정자들의 요청사항 중 세대별 구조가 너무 평범하여 특화된 부분이 없어 힐스테이트의 브랜드에서 적용되는 H월 적용 요청
19 | 전기차 충전소 위치 및 갯수확인요청 | - 전기차 충전소에서 화재가 발생하는 우려가 많아 충전소 화재 시를 대비한 설비가 구성되는지 확인 요청
20 | 현장 바디캠 착용여부 확인요청 | - 부실시공이 이슈가 되어 현장에서 근로자의 안전과 시공 투명성을 제고하고자 현장 안전 관리, 감리 검측, 주요 사고 등을 사진 이외에 보디캠을 활용 영상 자료를 남겨놓는지 확인 요청.
21 | 전열교환장치 제품 확인 요청 | - 전열교환 장치 시공제품 명 확인요청 (공단,창원대로 인근이라 기능 좋은 제품 선정 요청)
22 | 타입별 콘센트 개수 확인요청 | - 펜트리와 드레스룸과 같이 청소기 보관과 스타일러를 설치해야 되는 공간에 콘센트가 없는 것으로 도면에 파악되는데 확인 요청
23 | 커뮤니티 시설의 물품제공 확인요청 | - 커뮤니티 물품 제공 확인 요청 | 1. 피트니스, 코인세탁기 등 물품 구매를 입주 이후 입주민 돈으로 해야하는 상항이 생김.

## 공고문 검토
힐스테이트 창원 더퍼스트 공고문 검토
순 번 | 구분 | 항 목 | 비 고
1 | 공고 | 본 아파트의 분양대금은 위탁자인 ㈜대상공원개발사업단과 창원시간의 ‘창원시 대상공원 민간특례사업 협약’에 따라 공원조성 사업 관련 비용으로 사용될 수 있고 조성된 대상공원을 창원시에 기부채납 예정이며 수분양자는 배타적 사용권한을 주장할 수 없음.
| 의견 | 대상공원이란 인프라가 잘 조성되는 것도 중요하지만 더 중요한 건 우리 단지 아파트가 더 살기 좋아야 함. 따라서 아파트에 들어가야 하는 비용이 공원 조성 사업 비용으로 쓰인다는 명목에서 비용이 얼마나 들어가는지, 어디에 사용되는지 확인해 봐야 함. 금액에 따라서 협상에 대한 명분이 될 수 있을 거라 예상함. 내 돈이 들어가는데 배타적 사용권한도 주장할 수 없는 부분에 대해 확인이 필요함.
2 | 공고 | 단지 동측 소로1-14호선(보행자도로)과 소공원, 서측 주출입구와 남측 부출입구는 대상공원 민간공원조성 특례사업 인허가 사항으로, 이는 대상공원 민간공원조성 특례사업의 인허가 진행에 따라 변경될 수 있음. 특히, 소로1-14호선 경계부는 인근 주민들의 주거환경 보호를 위해 단지내 화단(조경식재) 설치 및 수고가 높은 수목을 식재할 계획임. 소공원은 지역주민이 이용할 수 있으며, 이로 인하여 소공원에 인접한 주동에 소음이 발생할 수 있으며 소공원의 레벨과 형태는 인허가 과정에서 변경될 수 있음. 단지 외곽에 외부와의 레벨차이 극복을 위한 각종 구조물(산벽, 옹벽 등)이 계획되어 있으나 시공 여건, 인허가청과의 협의를 통해 설치방식, 형태, 규모 등이 변경될 수 있으며 이에 따라 세대의 경관이 변경될 수 있음.
| 의견 | 지역주민 누구나 이용할 수 있는 단지 동측 소공원이 아파트 단지 내 산책로와 연결되어 있습니다. 따라서 스크린도어나 펜스로 차단하는 것이 시공 컨셉에 따라 불가능해 보이는데 확인이 필요함. 보안이랑 불편함이 예상되는 부분으로 어필하여 단지 동측에 석가산이나 조경 특화를 요구할 수 있을 거 같음.
3 | 공고 | 본 아파트는 실제로 입주하실 분을 위하여 건립되는 것이므로 투기의 대상이 될 수 없으며, 신청서 내용 변조 등 주택공급 질서를 어지럽힐 시 관련법에 따라 처벌받게 됨
| 의견 | 건설사가 생각해도 해당 단지는 실제로 입주하실 분을 위하여 건립된다는 배경이 있기 때문에 살기 위해 불편한 상황이나 개선사항을 요청할 때 설득력이 있어 보임.
4 | 공고 | 본 공동주택은 창원국가산업단지내 위치하고 있어 인근 공업지역 및 골프연습장, 주유소, 간선도로 등과 인접하고 있어 정주환경이 취약하므로 입주시 발생할 수 있는 대기, 소음, 진동, VOC, 악취 등으로 인한 피해 발생이 예상되므로 수 분양자는 어떠한 이유로도 이로인한 민원 및 손해배상 등 청구할 수 없음. 인근 골프연습장 타격소음 저감계획에 따른 골프연습장 경계부에 방음벽이 설치됨.
| 의견 | 정주환경이 취약하다는 것도 건설사가 인지하고 있기에 민원 및 손해배상이 아닌 개선사항으로 요청하는 항목으로 이용할 수 있음.
5 | 공고 | 기타공용면적과 계약면적을 유지하는 범위 내에서 지하주차장면적은 상호간 변경될 수 있음
| 의견 | 지하주차장 면적이 변경된다는 부분은 확인이 필요. 면적을 변경하여 줄이거나 넓히는 건지, 주차 간격을 조절한다는 부분인지, 면적이 변경이 가능하다면 실내에서 작물을 재배하고 체험하는 H 클린 팜이 나 세차를 할 수 있는 H 오토존 같은 시설을 요청할 수 있을 듯 보임.
6 | 공고 | 아파트 계약자의 경우 아파트 계약면적 외의 근린생활시설 등 비주거부분에 대하여 어떠한 권리도 주장할 수 없음. 단지 커뮤니티(휘트니스, 독서실 등)시설 중 붙박이가구(락커, 파우더장) 등은 무상제공 되나, 이동가구(테이블, 의자) 등은 제공 되지 않으며, 설계 및 시설관리에 대해서는 향후 이의를 제기할 수 없고, 입주민들이 자체적으로 유지 관리 및 운영하여야 함.
| 의견 | 커뮤니티에 대한 개선이나 추가 시공, 개선에 대한 권리가 없다고 명시되어 있음. 커뮤니티 설비 부분 외 피트니스 장비, 골프 시설 등 제공되지 않는 것으로 보이는데 확인이 필요함.
7 | 공고 | 당 사업지 브랜드는 시공사의 브랜드관리 정책에 따라 향후 일괄 변경될 수 있으며 이에 대하여 시행사 또는 시공사에 이의를 제기할 수 없음.
| 의견 | 브랜드 관리 정책 확인이 필요하며 H사일런트나 H시리즈 등 힐스테이트에서 입주민들의 요구사항이 아닌 최신 브랜드 트렌드에 맞춰 개발하는 부분을 적용해 달라고 요청할 수 있는 명분이 됨
8 | 공고 | 견본주택에 전시되는 모형 및 이미지(조감도 등)상 표현된 단지명 및 BI는 실 시공 시 현장 상황 및 인허가 기관의 심의·협의에 따라 위치, 개소수 및 사양이 변경될 수 있으며 조명설계에 따라 일부 세대에서는 야간에 눈부심이 발생될 수 있음. 외부의 마감재, 색채계획 및 경관조명 계획은 추후 관계 인허가청의 협의과정 등에서 마감재, 색채 및 경관조명이 변경되어 질 수 있으니 변경시 이의를 제기할 수 없음
| 의견 | 협의 시 추가 외관 조명 시공이 가능한 부분으로 이해됨.
9 | 공고 | 견본주택의 전시품 및 연출용 시공부분, 계약 시 제시된 공급안내서를 포함한 세대평면도, 모형 등의 각종 인쇄물·CG(조감도, 투시도) 및 면적, 치수 등은 개략적인 이해를 돕기 위한 것으로 실제 시공과는 차이가 있을 수 있으며, 시설물의 위치, 규모, 외관, 옥탑장식물 형태 및 사이즈, 색채는 측량결과, 각종 심의 결과(건축위원회 심의 등), 불합리한 설계의 개선 및 표현 오류, 오기의(공사) 등으로 정정이 이루어질 수 있고, 구조ㆍ성능ㆍ제품의 사양은 동등 수준으로 변경될 수 있음.
| 의견 | 세대 내부 설계에 있어서 불편사항이나 개선사항은 불합리한 설계의 개선 요청이라고 하여 설득할 필요성이 있음.
10 | 공고 | 현장 상황에 따라 추후 단지명이 변경될 수 있음.
| 의견 | 단지 이름 변경을 요청하여 성과로 얻을 수 있음. 취향적인 부분이라 100% 동의 가 필요하다고 나오겠지만 입예협의 신뢰성이 중요.
11 | 공고 | 단지에 접해있거나 단지주변에 있는 시설(도로, 공원, 보행로 등)은 시공범위가 아니며, 해당 시설 및 지형은 상위계획 및 실시계획 변경에 의해 추후 변경될 수 있고 변경된 계획레벨(도로, 공원, 보행로 등) 에 따라 실시공시 단지레벨 및 길이, 형태, 종류가 일부 변경될 수 있음.(시공범위 외 기반시설의 세부사항은 해당 기관에 문의 하여 확인하여야 함.)
| 의견 | 아파트 주위 인프라 소유가 시공사가 아닌 지구단위계획일 가능성이 큰 거 같아 확인이 필요하며 주위 인프라 개선은 민원으로 대응을 해야 함.
12 | 공고 | 준공 전·후, 개인 또는 임의 단체를 구성하여 설계변경에 해당하는 내용(세대내외, 공용부분 시설물 등)을 요구할 수 없으며, 만약 최종 주택건설사업승인도면 이외의 사항을 요구할 경우에는 사업주체의 수락 하에 이에 상응하는 비용을 부담하여야 하고 또한, 사업승인변경 등 관련법규에 대한 제반서류는 요청 당사자가 징구하여 사업주체로 제출하여야 함.
| 의견 | 입예협을 대상으로 공고한 문구인 것으로 파악되며, 입주 예정자들이 건설사와 합의하에 비용을 낸다면 변경이 가능함(유리 난간 등), 다만 경관심의, 관련 법규를 통과해야 하는 자료까지 준비해야 함.
13 | 공고 | 공급계약 체결 이후 계약자의 요구에 의한 설계변경은 불가함
| 의견 | 계약자가 요구하는 게 아닌 건설사를 설득하여 본인들이 진행하게끔 유도해야 함