## 설계도면 검토
김해 장유 한라비발디 센트로 도면 검토
순 번 | 항 목 | 요청 및 확인사항 | 비 고
1 | 단지 주출입구 : 1 IN / 2 OUT | 1. 단지 주출입구 1 IN 일 경우 입주민 차량과 방문자 차량이 겹쳐 우회전 차량 지체될 수 있 음 또한 그러한 이유로 차단기 위치 고려하여야 함으로 경비실 위치가 아닌 단지 안쪽에 위치 변경 2. 2 IN / 2OUT으로 변경 요청
2 | 주차유도시스템&원패스 | 1. 주차대수가 미읍함으로 혼선을 방지하기 위해 주차유도시스템 적용 및 원패스 적용
3 | 외관 조명 특화 | 1. 외관 조명 특화 요청 2. 장유역 근처 임으로 열차 내 에서 아파트 및 브랜드 홍보 효과가 클것으로 예상 3. 옥상 경관 디밍 조명 특화 적용
4 | 지하주차장 외부 계단실 설치 유/무 확인 (B1-B2) | 1. 설계도면상 지하1층 주차장 외부 계단실 설치되었으나 지하2층 외부 계단실 설치되어 있지 않음으로 문제점 | 4번 , 5번 동일
5 | 지하주차장 구역별 주차 평면도 | 1. 1,2,3동 지하주차장 B1 (A구역) 이용으로 세대수 비례 주차대수 부족에의한 문제점. 2. 1,2,3동 입주민 지하주차장 B2 이용시 지하주차장 외부 계단이 B2에 설치가 되어 있지 않아 입주민들 지하 램프로 이동시 안전사고 문제점.
6 | 실외재료마감표(아파트) 마감재 확인 | 1. 외벽 저층부 마감재(석재뿜칠)⇒석재(화강석) 상향 요구 2. 측벽 저층부 마감재(석재뿜칠)⇒석재(화강석) 상향 요구
7 | 맘스테이션 | 1. 도로에 인접한 파고라 A를 맘스테이션 및 냉난방 시설로 변경 요청
8 | 단위세대 창호부호도(모든 타입) | 1. 다용도실 PD-1 창호 재질 확인 요청 및 터닝도어 시공 요청
9 | 지하주차장 주차구획 카스토퍼 | 1. 설계도면상 지하주차장 바닥 카스토퍼 1개소 설치 ⇒ 2개소 설치 (차량 대형화로 카스토퍼 1개소 파손 및 안전사고 위험)
10 | 1층 주출입구 전실 출입문(FSD-1) 매립형 확인 | 1. 주출입구 전실 출입문(FSD-1) 매립형 설치 ( 미관상, 안전상)
11 | 지하2층 동출입구 출입로 협소 | 1. 지하2층 동출입구 좌, 우 주차구획 설치로 입주후 입주민 출입(1,700mm)에 불편함 고려하여 장애인 주차장 옆 칸으로 이동 요청 2. 지하주차장 주차구획 추가로 주차대수 증가요청(준공 후 점선 설치)
12 | 전동 기준층 ELEV.홀 배연창(자동개폐장치)/방충망 전층 설치 유, 무 | 1. 설계도면상 전동 기준층 ELEV.홀 배연창 전층 설치되어 있음. 2. ELEV.홀 배연창 방충망(롤 스크린) 설치 요청
13 | 각동 계단실 배연창(자동개폐장치) 설치/방충망 전층 설치 유, 무 | 1. 설계도면상 전동 기준층 계단실 배연창 전층 설치되어 있음. 2. 계단실 배연창 방충망(롤 스크린) 설치 요청
14 | 전용부분 실외기실 AG-1 방충망 설치 유, 무 | 1. 세대 실외기실 방충망 설치 요청
15 | 단위세대 난방배관 평면도 (공용 욕실 바닥 난방 설치 여부) | 1. 설계도면상 부부욕실 바닥 난방 배관 시공되나 공용욕실 바닥 난방 배관 표기 없음으로 추가 시공 요청
16 | 드레스룸 및 펜트리(창고) 콘센트 추가 설치 | 1. 설계도면상 안방 드레스룸 및 펜트리(창고)에 콘센트 설치되어 있지 않음으로 입주민 불편하여 콘센트 추가 요청
17 | 경비원, 미화원 휴게시설 설치 유, 무 | 1. 설계도면상 경비원등 휴게시설 표기되어 있지 않음으로 유무 확인 요청 2. 산업안전보건법상 설치하게 되어 있음. (제128조2) 3. 냉난방 시설 요청
18 | 전기차 충전소 위치 | 1. 전기차 충전소가 사고 화재시 입구옆에 있으면 대피를 할 수 없음으로 위치 이동
19 | 운동시설 펜스 설치 유, 무 | 1. 설계도면상 운동시설에 펜스가 설치되어 있지않아 시공 요청
20 | 문주 | 1. 문주 특화 디자인 요청
21 | 엘리베이터 속도 및 환기시설 | 1. 엘리베이터 속도 확인 요청 2. 아파트 근처 천이 있어 습한 환경이기에 제습기 설치 및 환기시설(냉난방기) 적용
22 | 각 동 지하주차장 및 출입구 | 1. 각 동 지하 및 지상 출입구 특화 디자인 LED 적용
23 | 유리난간 적용 | 1. 최근 신축 아파트의 특징인 유리난간 시공 요청 2. 편의 향상과 단지의 개방감 및 조망 향상
24 | 실내재료마감표(아파트) 마감재 확인 | 1. 지하층 ELEV.홀 바닥/ 벽/ 천장 마감재 확인 요청 (화강석 OR 폴리싱 타일) 2. 지하층 계단실 바닥/ 벽/ 천장 마감재 확인 요청 (화강석 OR 폴리싱 타일) | 건축A21-001
25 | 실내재료마감표(아파트/전용부분) 마감재 확인 | 1. 전용부분 지정 마감재 확인 (친환경 마감재 시공 여부) | 건축A21-001
26 | 실내재료마감표(아파트/공용부분) 마감재 확인 | 1. 공용부분 지정 마감재 확인 (지정 마감이 어떤 제품 시공 확인) | 건축A21-001
27 | 84A 세탁실 선반 위치 변경 | 1. 타워형 건조기/세탁기 설치시 문 여닫기 간섭으로 인한 불편하지 않도록 조치 요청